询价响应文件

项目名称：青海省藏医院配电室电缆改造项目

项目编号：2025-016

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

目 录

1、投标函

2、合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）

3、银行开户许可证

4、投标人承诺函

5、技术响应及报价一览表

6、无重大违法记录声明

7、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

8、产品质量合格证明

9、业绩相关材料（非必要条件）

10、法定代表人授权书、法人身份证复印件及被授权人身份证复印件（以上资料加盖单位公章）

## 附件1：投标函

投标函

致：青海省藏医院

我们收到采购项目名称（采购项目编号）询价文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## 附件2：合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）

## 附件3：银行开户许可证

附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省藏医院

关于贵方年月日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 附件5：产品信息及报价一览表

供应商:

| 青海省藏医院配电室电缆改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| 1 | 电锯条 |  | 根 | 5 |  |  |  |
| 2 | 电缆1号柜 | YJV22-1KV-4*185mm² | 米 | 25 |  |  |  |
| 3 | 电缆2号柜 | YJV22-1KV-4*185mm² | 米 | 25 |  |  |  |
| 4 | 电缆3号柜 | YJV22-1KV-4*120mm² | 米 | 25 |  |  |  |
| 5 | 电缆4号柜 | YJV22-1KV-4*120mm² | 米 | 25 |  |  |  |
| 6 | 4P塑壳ABB空开 | 脱机电流160A | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 4芯电缆终端头 | 185mm² | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 4芯电缆终端头 | 120mm² | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 4芯电缆中间头 | 185mm² | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 4芯电缆中间头 | 120mm² | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 铜鼻子 | 185mm² | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | 铜鼻子 | 120mm² | 个 | 10 |  |  |  |
| 13 | 铜管 | 185mm² | 个 | 10 |  |  |  |
| 14 | 铜管 | 120mm² | 个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 喷火枪 |  | 把 | 1 |  |  |  |
| 16 | 喷火枪气管 |  | 罐 | 2 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## 附件6：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海省藏医院

我单位参加本次采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合法定要求规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

## 附件6：财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

## 附件6：产品质量合格证明

## 附件6：业绩相关材料

## 附件6：法定代表人授权书、法人身份证复印件及被授权人身份证复印件（以上资料加盖单位公章）

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## 注：自收到此询价响应文件2个工作日后将密封好的响应文件提交采购管理中心相关负责人。